{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Прайс"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Прайс","index":0,"n_rows":65,"n_cols":4,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,3],[36,0,36,3]]}
["№","Наименование","Описание","Цена"]
["ОБОРУДОВАНИЕ"]
[1,"Блокиратор дронов \"Офицер-РЭБ\" исп.2 *АКЦИЯ","<p class=\"western\" align=\"justify\"><span><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"font-family: 'times new Roman', serif;\"><span style=\"font-size: large;\"><span><span lang=\"ru-RU\"><span><span>Осуществляет дистанционное подавление систем управления, навигации и передачи видеоизображения с бортовых видеокамер - гражданских (коммерческих) беспилотных аппаратов</span></span></span></span></span></span></span></span><span><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"font-family: 'times new Roman', serif;\"><span style=\"font-size: large;\"><span><span lang=\"ru-RU\"><span><span>, путем воздейстия направленным радиосигналом.</span></span></span></span></span></span></span></span>",220000]
[2,"МПКОП «Офицер» исп.20","Модуль приемно-контрольный охранно-пожарный «Офицер» исп.20.&nbsp;\r\n<span>GSM модуль на 2 канала;&nbsp;</span><span style=\"font-style: italic;\">Ethernet интерфейс 100Мбит, внешний модуль;&nbsp;</span><span style=\"font-style: italic;\">Внешняя батарея, наличие сменного предохранителя в цепи резервного&nbsp;</span>питания (защита от переполюсовки подключения АКБ);&nbsp;<span style=\"font-style: italic;\">Напряжение внешнего питания &ndash; </span><span style=\"font-style: italic;\" lang=\"en-US\">DC</span><span style=\"font-style: italic;\"> 24В, ток 2А;&nbsp;</span>Контроль внешнего питания;&nbsp;Контроль и заряда аккумуляторной батареи;&nbsp;<span style=\"font-style: italic;\">16 охранно-пожарных шлейфов;&nbsp;</span><span style=\"font-style: italic;\">2 пожарных шлейфа;&nbsp;</span><span style=\"font-style: italic;\">Напряжение в шлейфах: охранные &ndash; 5В, пожарные &ndash; 24В;&nbsp;</span><span style=\"font-style: italic;\">8 независимых разделов (областей) охраны;&nbsp;</span><span style=\"color: #000000;\">5</span><span style=\"color: #000000;\"> программируемых выходов 12В, 1А со встроенной защитой (самовосстанавливающийся предохранитель плюс автоматическое отключение в случае КЗ), с контролем линии на разрыв и КЗ;&nbsp;</span><span style=\"font-style: italic;\">2 релейных выхода (максимальный ток коммутации 10А/~250В);&nbsp;</span><span style=\"font-style: italic;\">Постановка-снятие ключи «TouchMemory» (до 128 ключей);&nbsp;</span><span style=\"font-style: italic;\">Наличие RS &ndash; 485 интерфейса 2шт;&nbsp;</span>Наличие световой индикации на плате;&nbsp;<span style=\"font-style: italic;\">Подключение до 6 охранных модулей расширения (112 охранных зон, 29 выходов типа открытый сток);&nbsp;</span><span style=\"font-style: italic;\">Подключение внешнего </span><span style=\"font-style: italic;\" lang=\"en-US\">WI-FI </span><span style=\"font-style: italic;\">модуля;&nbsp;</span><span style=\"font-style: italic;\">Подключение до 8 клавиатур управления &ldquo;Офицер-К» исп.20;&nbsp;</span>Разъем для подключения внешних модулей;&nbsp;Встроенный звуковой извещатель.\r\nВходит в состав ППКОП БМ \"Офицер\" .&nbsp;Сертификат ТР ТС ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01053/22 от 25.04.2022 ТР ЕАЭС 043/2017 О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.\r\n&nbsp;",10000]
[3,"Комплект МПКОП «Офицер» исп.20 + корпус, трансформатор, GSM антенна","Модуль приемно-контрольный охранно-пожарный «Офицер» исп.20.&nbsp;\r\nGSM модуль на 2 канала;&nbsp;<span>Ethernet интерфейс 100Мбит, внешний модуль;&nbsp;</span><span>Внешняя батарея, наличие сменного предохранителя в цепи резервного&nbsp;</span>питания (защита от переполюсовки подключения АКБ);&nbsp;<span>Напряжение внешнего питания &ndash;&nbsp;</span><span lang=\"en-US\">DC</span><span>&nbsp;24В, ток 2А;&nbsp;</span>Контроль внешнего питания;&nbsp;Контроль и заряда аккумуляторной батареи;&nbsp;<span>16 охранно-пожарных шлейфов;&nbsp;</span><span>2 пожарных шлейфа;&nbsp;</span><span>Напряжение в шлейфах: охранные &ndash; 5В, пожарные &ndash; 24В;&nbsp;</span><span>8 независимых разделов (областей) охраны;&nbsp;</span><span>5</span><span>&nbsp;программируемых выходов 12В, 1А со встроенной защитой (самовосстанавливающийся предохранитель плюс автоматическое отключение в случае КЗ), с контролем линии на разрыв и КЗ;&nbsp;</span><span>2 релейных выхода (максимальный ток коммутации 10А/~250В);&nbsp;</span><span>Постановка-снятие ключи «TouchMemory» (до 128 ключей);&nbsp;</span><span>Наличие RS &ndash; 485 интерфейса 2шт;&nbsp;</span>Наличие световой индикации на плате;&nbsp;<span>Подключение до 6 охранных модулей расширения (112 охранных зон, 29 выходов типа открытый сток);&nbsp;</span><span>Подключение внешнего&nbsp;</span><span lang=\"en-US\">WI-FI&nbsp;</span><span>модуля;&nbsp;</span><span>Подключение до 8 клавиатур управления &ldquo;Офицер-К» исп.20;&nbsp;</span>Разъем для подключения внешних модулей;&nbsp;Встроенный звуковой извещатель.\r\nВходит в состав ППКОП БМ \"Офицер\" .&nbsp;Сертификат ТР ТС ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01053/22 от 25.04.2022 ТР ЕАЭС 043/2017 О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.",13000]
[4,"ППКОП БМ \"ОФИЦЕР\"","Прибор Приемо-Контрольный Охранно-Пожарный Блочно-Модульный (ППКОП БМ) \"ОФИЦЕР\"\r\nСертификат ТР ТС ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01053/22 от 25.04.2022 ТР ЕАЭС 043/2017 О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения&nbsp;\r\nСостав:\r\n- Модуль Приемо-Контрольный Охранно-Пожарный \"Офицер\" исп.20\r\n- Управляющая клавиатура \"Офицер-К\" исп.20\r\nВ базовой комплектации 16 + 4 охранно-пожарных шлейфа. Расширяется до 112 + 4 охранно-пожарных шлейфа.",19000]
[5,"ППКОП «Офицер» исп.02","Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Офицер» исп.02. Основной канал передачи данных Ethernet с поддержкой нескольких IP адресов; 2 резервных GSM канала, работа с 2 операторами сотовой связи 800/1900 МГц; 16 охранно-пожарных шлейфов, отдельный шлейф на тампер; 2 пожарных шлейфа; 8 разделов; 2 релейных выхода, 7 программируемых выходов; 2 входа RS-485; Встроенный блок питания ЗА. Встроенная Система контроля «Офицер» (1 контрольный шлейф). Поддерживает до 6 расширителей \"Офицер-МРО\" по 16 шлейфов (всего до 112 охранных шлейфов,&nbsp; <span>29 выходов типа открытый сток&nbsp;</span>на 1 прибор).&nbsp;<span>&nbsp;</span><span>Подключение до 8 клавиатур управления &ldquo;Офицер-К»</span>",9900]
[6,"Снят с производства! Комплект ППКОП «Офицер» исп.02 + корпус, трансформатор, GSM антенна","Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Офицер» исп.02. Основной канал передачи данных Ethernet с поддержкой нескольких IP адресов; 2 резервных GSM канала, работа с 2 операторами сотовой связи 800/1900 МГц; 16 охранно-пожарных шлейфов, отдельный шлейф на тампер; 2 пожарных шлейфа; 8 разделов; 2 релейных выхода, 7 программируемых выходов; 2 входа RS-485; Встроенный блок питания ЗА. Встроенная Система контроля «Офицер» (1 контрольный шлейф)",12900]
[7,"Снят с производства! ППКОП «Офицер» исп.03 Light","Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Офицер» исп.03 Light. Основной канал передачи данных Ethernet с поддержкой нескольких IP адресов; 2 резервных GSM канала, работа с 2 операторами сотовой связи 800/1900 МГц; 8 охранно-пожарных шлейфов, отдельный шлейф на тампер; 8 разделов; 2 программируемых выхода; 1 вход RS-485; Встроенный блок питания ЗА.",0]
[8,"Снят с производства!!! Комплект ППКОП «Офицер» исп.03 Light + корпус, трансформатор, GSMантенна","Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Офицер» исп.03 Light. Основной канал передачи данных Ethernet с поддержкой нескольких IP адресов; 2 резервных GSM канала, работа с 2 операторами сотовой связи 800/1900 МГц; 8 охранно-пожарных шлейфов, отдельный шлейф на тампер; 8 разделов; 2 программируемых выхода; 1 вход RS-485; Встроенный блок питания ЗА.",0]
[9,"Модуль расширения охранный «Офицер-МРО»","Предназначен для расширения ППКОП «Офицер» исп.02 на 16 охранно-пожарных шлейфа, отдельный шлейф на тампер. 4 программируемых выхода; Интерфейс управления RS-485.&nbsp;Пластиковый корпус входит в комплект.",3510]
[10,"Модуль расширения «Офицер-Wi-Fi»","Предназначен для приемо-передачи извещений по каналу Ethernet, через сети Wi-Fi на пульт централизованного наблюдения. Работает с ППКОП «Офицер» исп.02 и исп.0З",2600]
[11,"Считыватель \"Офицер-ТМ\" по RS-485","<span style=\"font-family: 'Times New Roman', Bold, serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span lang=\"ru-RU\">&nbsp;Считыватель \"Офицер-ТМ\" по RS-485 предназначен для подключения к приборам линейки \"Офицер\" в целях постановки/снятия приборов под охрану на удалении считывателя ТМ до 1000 метров от прибора</span></span></span>\r\n&nbsp;",1575]
[12,"Объемный ИК извещатель \"Офицер-4PIR","Объемный ИК извещатель с иммунитетом от животных до 25 кг., аналог DSC LC-100PI.&nbsp;Извещатель Офицер-4PIR использует линзу с уникальным квадратичным PIR датчиком для исключения ложных тревог от малых животных. Обеспечивает отличный уровень защиты от видимого света. Поставляется с кронштейном для крепления на стену.",1350]
[13,"Управляющая клавиатура-расширитель «Офицер-К»","Управляет охранно-пожарной сигнализацией ППКОП «Офицер» исп.02, исп.03 Light с возможностью частичного программирования приборов. Расширяет приборы «Офицер» на 4 зоны. Отображает состояния шлейфов оборудования и статус объекта; Программирует ключи ТМ",5000]
[14,"Управляющая клавиатура-расширитель «Офицер-К» исп.20","Входит в состав блочно-модульного ППКОП \"ОФИЦЕР\". Управляет охранно-пожарной сигнализацией ППКОП «Офицер» исп.20 с возможностью частичного программирования приборов. Расширяет приборы «Офицер» на 4 зоны. Отображает состояния шлейфов оборудования и статус объекта; Программирует ключи ТМ\r\nСертификат ТР ТС ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01053/22 от 25.04.2022 ТР ЕАЭС 043/2017 О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения&nbsp;",5500]
[15,"Модуль расширения на 32 радиоканальных датчика \"Офицер-РПП2 \"Астра\"","<span>Модуль расширения \"Офицер-РПП2 Астра\" предназначен для подключения к ППКОП \"Офицер-</span>мини\" &nbsp;до 32-х беспроводных датчиков от&nbsp;компании&nbsp;«ТЕКО». Модуль легко устанавливается на ППКОП в встроенный разъем расширения.&nbsp;\r\n<span><span>Радиоканальные датчики Астра через \"Офицер-мини\" передают сигналы на пульт централизованного наблюдения в программное обеспечение СУР (Система Управления Работой).<br /></span></span><br /><span>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</span><br /><span>* Напряжение внешнего питания +3.3В.</span><br /><span>* Регистрация до 32 датчиков при работе с Офицер-мини исп.04</span><br /><span>* Работа с внутренней или внешней антенной (если сигнал при работе с внутренней антенной слабый, то нужно удалить внутренюю антенну в синем термоусадочном кожухе&nbsp;и подключить внешнюю)</span><br /><span>* Диапазон рабочих частот 433,92 &plusmn; 0,2%</span><br /><span>* Мощность в режиме передачи, мВт 10 5 2</span><br /><span>* Диапазон температур от -10 до +55 град. С , при относительной влажности до 93%</span>\r\n<span>Где ОФИЦЕР &mdash; там все под контролем! \"Офицер\" - разработан и производится Группой предприятий безопасности \"Ураган\" г. Красноярск Звоните +79233542204, возможны поставки для тестирования!&nbsp;</span>",3000]
[16,"ППКОП \"Офицер-Мини\" исп.04 (полный комплект)","Самый компактный и бюджетный ППКОП из линейки продукции \"Офицер\". В комплекте: пластиковый корпус, зарядное устройство, считыватель TouchMemory встроенный в корпус (возможно подключение удаленных считывателей), встроенная GSM антенна (возможно подключение внешней). <strong>Внимание! Li аккумуляторы 3шт в комплект не входят.</strong>\r\nПрибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Офицер-мини» исп.04. Два&nbsp;GSM канала&nbsp;передачи данных, с возможностью подключения WiFi-модуля, с поддержкой нескольких IP адресов; работа с 2 операторами сотовой связи 800/1900 МГц; 8 охранно-пожарных шлейфов, 1 пожарный шлейф, отдельный шлейф на тампер; 8 разделов; 2 программируемых выхода; 1 вход RS-485;&nbsp;\r\nПри установке модуля расширения \"Офицер-РПП2-\"Астра\" - расширяется до 32-х радиоканальных датчиков \"Астра\".",10700]
[17,"ППКОП \"Офицер-мини\" исп.04  (без корпуса, акб, блока питания, считывателя ТМ)","Самый компактный и бюджетный ППКОП из линейки продукции \"Офицер\". &nbsp;встроенная GSM антенна. Подходит для корпусов \"Офицер\" и \"Цербер\".\r\nПрибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Офицер-мини» исп.04. Два&nbsp;GSM канала&nbsp;передачи данных, с возможностью подключения WiFi-модуля, с поддержкой нескольких IP адресов; работа с 2 операторами сотовой связи 800/1900 МГц; 8 охранно-пожарных шлейфов, 1 пожарный шлейф, отдельный шлейф на тампер; 8 разделов; 2 программируемых выхода; 1 вход RS-485;\r\nПри установке модуля расширения \"Офицер-РПП2-\"Астра\" - расширяется до 32-х радиоканальных датчиков \"Астра\".",8500]
[18,"ППКО \"Офицер-ДВР\" исп.05 (охраняет без 220 вольт)","Прибор приемо-контрольный охранный (ППКО) \"Офицер-ДВР\" исп.05 (ДВР - длительного времени работы при отсутствии сети 220 вольт)",19000]
[19,"ППКОП \"Офицер-Home\" исп.06","Новый прибор для охраны квартир и небольших объектов. Имеет 3 канала передачи сообщений на пульт охраны - Ethetnet и два оператора сотовой связи с GPRS. Встроенная GSM антенна. 4 шт охранных шлейфов и 1 пожарный с питанием по шлейфу 20 вольт.\r\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\"><colgroup width=\"34\"></colgroup> <colgroup width=\"359\"></colgroup> <colgroup width=\"67\"></colgroup> <colgroup width=\"61\"></colgroup> <colgroup span=\"2\" width=\"56\"></colgroup> <colgroup width=\"49\"></colgroup>\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td align=\"left\" height=\"17\" data-sheets-value=\"{ &quot;1&quot;: 2, &quot;2&quot;: &quot;&quot;}\">&nbsp;</td>\r\n<td colspan=\"6\" align=\"center\" valign=\"middle\" data-sheets-value=\"{ &quot;1&quot;: 2, &quot;2&quot;: &quot;Сводная таблица скидок. Комплектация: антенна, корпус, блок питания, без АКБ&quot;}\"><strong>Сводная таблица скидок. Комплектация: антенна, корпус, блок питания, без АКБ</strong></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td align=\"left\" height=\"17\" data-sheets-value=\"{ &quot;1&quot;: 2, &quot;2&quot;: &quot;&quot;}\">&nbsp;</td>\r\n<td align=\"center\" data-sheets-value=\"{ &quot;1&quot;: 2, &quot;2&quot;: &quot;Скидка, %&quot;}\">Скидка, %</td>\r\n<td align=\"center\">50</td>\r\n<td align=\"center\">30</td>\r\n<td align=\"center\">20</td>\r\n<td align=\"center\">10</td>\r\n<td align=\"left\" data-sheets-value=\"{ &quot;1&quot;: 2, &quot;2&quot;: &quot;&quot;}\">&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td align=\"left\" height=\"17\" data-sheets-value=\"{ &quot;1&quot;: 2, &quot;2&quot;: &quot;&quot;}\">&nbsp;</td>\r\n<td style=\"text-align: left;\" align=\"right\" data-sheets-value=\"{ &quot;1&quot;: 2, &quot;2&quot;: &quot;Количество шт в одной партии поставки, не менее:&quot;}\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Количество шт в одной партии поставки, не менее:</span></td>\r\n<td align=\"center\" data-sheets-value=\"{ &quot;1&quot;: 2, &quot;2&quot;: &quot;500 шт&quot;}\">500 шт</td>\r\n<td align=\"center\" data-sheets-value=\"{ &quot;1&quot;: 2, &quot;2&quot;: &quot;100 шт&quot;}\">100 шт</td>\r\n<td align=\"center\" data-sheets-value=\"{ &quot;1&quot;: 2, &quot;2&quot;: &quot;50 шт&quot;}\">50 шт</td>\r\n<td align=\"center\" data-sheets-value=\"{ &quot;1&quot;: 2, &quot;2&quot;: &quot;10 шт&quot;}\">10 шт</td>\r\n<td align=\"center\" data-sheets-value=\"{ &quot;1&quot;: 2, &quot;2&quot;: &quot;1 шт&quot;}\">1 шт</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td align=\"center\" height=\"17\">1</td>\r\n<td align=\"left\" data-sheets-value=\"{ &quot;1&quot;: 2, &quot;2&quot;: &quot;Офицер-Home исп.06, 4 охранных шлейфа +1 пожарный&quot;}\">Офицер-Home исп.06, 4 охранных шлейфа +1 пожарный</td>\r\n<td align=\"center\" data-sheets-formula=\"=RC[4]-(RC[4]/100*R[-2]C)\"><strong>4150</strong></td>\r\n<td align=\"center\" data-sheets-formula=\"=RC[3]-(RC[3]/100*R[-2]C)\"><strong>5810</strong></td>\r\n<td align=\"center\" data-sheets-formula=\"=RC[2]-(RC[2]/100*R[-2]C)\"><strong>6640</strong></td>\r\n<td align=\"center\" data-sheets-formula=\"=RC[1]-(RC[1]/100*R[-2]C)\"><strong>7470</strong></td>\r\n<td align=\"center\"><strong>8300</strong></td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>",8300]
[20,"Модуль фотофиксации \"Офицер-Фото\"","Предназначен для получения и передачи фотографий с охраняемого объекта на пульт централизованного наблюдения, которые&nbsp;автоматически направляются при поступлении сигнала<br />тревога или по запросу оператора.&nbsp;Никаких дополнительных устройств не требуется, модуль фотофиксации подключается напрямую к ППКОП \"Офицер\" и фотографии транслируются оператору на пульт. Оператор выбрав изображение с лицом нарушители и его внешним видом, выборочно отправляет фотографии на мобильное приложение в ГБР. Сотрудники охраны ГБР, двигаясь по тревоги к объекту - получают фотографии нарушителя (преступника) и подьезжая уже имеют возможность его увидеть двигающегоса на улице и принять меры к задержанию, не тратя драгоценное время получение примет нарушителя у работника объекта, как правило находящегося в стрессе. Работает в составе Системы Контроля<br />\"Офицер\", когда происходит смена статусов с Норма на Вышел, Заснул,<br />Посторонний на объекте - то оператору дежурной части отправляется фото<br />с поста охраны или по запросу.&nbsp;Виды тревог, по которым происходит фотофиксация - назначаются в&nbsp;настройках.&nbsp;Используется только совместно с ППКОП Офицер исп. 02.&nbsp;Имеет встроенную инфракрасную подсветку.",6000]
[21,"Модуль расширения на 4 датчика температуры «Офицер-4Т»","Модуль расширения на 4 датчика температуры «Офицер-4Т» предназначен для подключения к ППКОП \"Офицер\" четырех датчиков температуры DS18B20 через интерфейс RS-485. Всего на один ППКОП \"Офицер\" можно подключить 16 шт. термодатчиков, используя четыре Модуля расширения \"Офицер-4Т.\r\n&nbsp;",2500]
[22,"Датчик температуры DS18B20 для ППКОП \"Офицер\"","Датчик температуры DS18B20. Длинна кабеля 1 метр, используется для измерения температуры на охраняемых объектах. Отлично подходит для различных проектов и автоматизации, где требуется измерять температуру в диапазоне от -55 до + 125 градусов по Цельсию. Подключается к ППКОП \"Офицер-мини\" исп.03 и до 16 шт к ПКОПП \"Офицер\" исп.02 (требуется модуль расширения на 4 датчика температуры <a title=\"http://www.officer24.ru/products/56/\" href=\"http://www.officer24.ru/products/56/\" target=\"_blank\">«Офицер-4Т»</a>)\r\n<strong>&nbsp;</strong>",600]
[23,"Модуль \"Офицер-WIEGAND\"","Предназначен для подключения к <a title=\"http://www.officer24.ru/products/4/\" href=\"http://www.officer24.ru/products/4/\" target=\"_blank\">ППКОП \"Офицер\"</a> оборудования работающего по интерфейсу <strong>Wiegand</strong>, предназначеного для передачи результата идентификации со считывателя СКУД&nbsp;на контроллер. В частном случае по интерфейсу может передаваться номер считанной бесконтактной карты, номер радио-брелока, набранный PIN код, номер шаблона отпечатка пальца\r\n<strong>&nbsp;</strong>",700]
[24,"Считыватель Matrix-II EH с интерфейсом Wiegand","Matrix-II EH Cчитыватель Proximity, расстояние считывания 6-14 см, карты EM-marine и HID, выход Touch Memory, Wiegand, -40+50С, 85х44х18мм. Для постановки/снятия с охраны ППКОП \"Офицер\" картами или брелоками Е-marin, требуется модулль <a title=\"http://www.officer24.ru/products/57/\" href=\"http://www.officer24.ru/products/57/\" target=\"_blank\">Офицер-Wiegand</a>.",2500]
[25,"Считыватель «Офицер-NFC»","<p style=\"text-align: justify;\" align=\"CENTER\"><span style=\"font-size: large;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', Bold, serif;\"><span lang=\"ru-RU\">Считыватель «Офицер-N</span></span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', Bold, serif;\"><span lang=\"en-US\">FC»&nbsp;</span></span></span><span style=\"font-size: large;\">c бесконтактной технологией (Near Field Communication)&nbsp;</span><span style=\"font-size: large;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', Bold, serif;\"><span lang=\"ru-RU\">через интерфейс </span></span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', Bold, serif;\"><span lang=\"en-US\">RS-485</span></span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', Bold, serif;\"><br /></span></span>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"CENTER\">&nbsp;",1950]
[26,"Модуль \"Офицер-Вt\"","Модуль «Офицер-ВТ», предназначен для удаленного управления четырьмя исполнительными устройствами контроля доступа или охраны. Например въездные ворота на территорию&nbsp;(откатные), гаражные ворота, постановка/снятие под охрану гаража и дома.&nbsp; Теперь не нужно с собой таскать связку ключей ТМ и брелоки от ворот, управление доступом и охраной осуществляется с мобильного приложения СУР Клиент или СУР ВТ, на дистанции от объекта до 20 метров.",1500]
[27,"Считыватель \"Офицер-БД\"","Считыватель \"Офицер-БД\" (биометрических данных отпечатка пальца) предназначен для постановки/снятия объекта под охрану с помощью отпечатка палца, а также идентификация охранника по отпечатку пальца - при заступлении на пост охраны и сдачи смены. При этом включается/выключается автоматическое начисление заработной платы. Может использоваться как контрольная метка, при обходах на особо важных объектах охраны.",2500]
[28,"Корпус металлический «Офицер»","Предназначен для размещения ППКОП «Офицер» исп.02, исп.ОЗ Light. Под АКБ 7А/часов и блок питания. Имеет втроенный тампер.",1700]
[29,"Блок питания для приборов линейки «Офицер»","Блок питания 24 Вольта. Предназначен для питания приборов линейки «Офицер»",1500]
[30,"GSM антенна Офицер-5dBi","GSM антенна Офицер-5dBi, кабель 3 метра, разъем SMA",800]
[31,"Аккумулятор 18650 3,7v  Li-ION, емкость 2000mAH Нет в наличии","Аккумулятор 18650 3,7v &nbsp;Li-ION &nbsp;для ППКОП \"Офицер-мини\" исп.04, требуется 3 шт.",370]
[32,"Аккумулятор 18650 3,7v  Li-ION, емкость 2800mAH","Аккумулятор 18650 3,7v &nbsp;Li-ION &nbsp;для ППКОП \"Офицер-мини\" исп.04, требуется 3 шт.",400]
[33,"Программатор ST-Link","Для прошивки приборов линейки «Офицер», необходим совместно с преобразователем интерфейса USB-RS485",1500]
[34,"Преобразователь интерфейса USB в RS-485","Для прошивки приборов линейки «Офицер», необходим совместно с программатором ST-Link",1500]
["ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"]
[35,"ПАК СУР \"ОФИЦЕР\" для охранных организаций «Полный комплект» (с 1 мая стоимость будет 500 000 руб)","Программно-аппаратный комплекс Система Управления Работой&nbsp; \"ОФИЦЕР\" для частных охранных организаций. «Полный комплект» Постовая охрана, Пультовая охрана, Договорной модуль, Финансы, Кадры, Заявки, Аналитика, Центр мониторинга на 999 999 пультовых номеров, Система Контроля постов охраны «Офицер». Бесплатные мобильные приложения: ГБР, Техник, Офис, Клиент (Android, iOs). <strong>До 10 рабочих мест (лицензий)</strong>.&nbsp;",400000]
[null,"35.1","+1 дополнительная лицензия к ПАК СУР-2 <strong>«Полный комплект»</strong>",15000]
[null,"35.2","+5 дополнительных лицензий к ПАК СУР-2 <strong>«Полный комплект»</strong>",60000]
[null,"35.3","+10 дополнительных лицензий к ПАК СУР-2 <strong>«Полный комплект»</strong>",120000]
[null,"35.4","Дополнительная годовая техподдержка к ПАК СУР-2 «Полный комплект». <br /><strong>12 месяцев с даты приобретения техподдержка бесплатная!</strong>",12000]
[36,"ПАК СУР \"ОФИЦЕР\" для охранных организаций «Пультовая охрана»(с 1 мая стоимость будет 300 000 руб)","Программно-аппаратный комплекс Система Управления Работой \"ОФИЦЕР\" для частных охранных организаций. Комплект «Для пультовой охраны» Пультовая охрана - центр мониторинга, Договорной модуль, Начисления оплаты, Сервер мониторинга на 999 999 пультовых номеров. Бесплатные мобильные приложения: ГБР, Техник, Офис, Клиент (Android, iOs). <strong>&nbsp;До 10 рабочих мест (лицензий).</strong>&nbsp;"]
[null,"36.1","+1 дополнительная лицензия к ПАК СУР-2 «Для пультовой охраны»",10000]
[null,"36.2","+5 дополнительных лицензий к ПАК СУР-2 «Для пультовой охраны»",45000]
[null,"36.3","+10 дополнительных лицензий к ПАК СУР-2 «Для пультовой охраны»",80000]
[null,"36.4","Дополнительная годовая техподдержка к ПАК СУР-2 «Для пультовой охраны». 12 месяцев с даты приобретения техподдержка бесплатная!",12000]
[37,"ПАК СУР \"ОФИЦЕР\" для охранных организаций «Постовая охрана» (с 1 мая стоимость будет 300 000 руб)","Программно-аппаратный комплекс Система Управления Работой \"ОФИЦЕР\" для частных охранных организаций. Комплект «Для постовой охраны» Постовая охрана, Договорной модуль, Отдел кадров, Графики смен, Контроль докуменетов (Удостоверения охранника, Периодической проверки, РСЛа), &nbsp;Мобильное приложение &mdash; Офис. До 10 рабочих мест (лицензий).",250000]
[null,"37.1","+1 дополнительная лицензия к ПАК СУР-2 «Для постовой охраны»",10000]
[null,"37.2","+5 дополнительных лицензий к ПАК СУР-2 «Для постовой охраны»",45000]
[null,"37.3","+10 дополнительных лицензий к ПАК СУР-2 «Для постовой охраны»",80000]
[null,"37.4","Дополнительная годовая техподдержка к ПАК СУР-2 «УРАГАН» «Для постовой охраны».<br /><strong>12 месяцев с даты приобретения техподдержка бесплатная!</strong>",12000]
[38,"ПАК СУР \"ОФИЦЕР\" для охранных организаций  \"Аренда Полного комплекта\" 10000 рублей в месяц","Аренда «облачного» сервера с Программно-аппаратным комплексом Система Управления Работой \"ОФИЦЕР\" «Полный комплект» на 1000 пультовых номеров.\r\n10 рабочих мест (лицензий). Каждая дополнительная лицензия 1000 руб/месяц. Бесплатно мобильные приложения ГБР, Техник, Офис, Клиент.",10000]
[null,"38.1","Аренда сокращенного варианта «облачного» сервера с Программно-аппаратным комплексом Система Управления Работой. «Полный комплект» на 1000 пультовых номеров.\r\n10 рабочих мест (лицензий). Каждая дополнительная лицензия 1000 руб/месяц. Бесплатно мобильные приложения ГБР, Техник, Офис, Клиент.",10000]
[null,"38.2","Расширение на 100 пультовых номеров к арендованному СУР-2&nbsp;",2000]
[null,"38.3","Расширение на 500 пультовых номеров к арендованному СУР-2",5000]
[39,"Модуль ТМЦ (Склады)","Модуль ТМЦ (товарно-материальные ценности) предназначен для ведения складского учета имущества организаций внутри Экосистемы \"Офицер\". Позволяет производить перемещение имущества на посты и сотрудникам, проводить инвентаризации и возвращать на склад с оценкой состояния. При состоянии 2 - необходимо списание.&nbsp;",75000]
[40,"Модуль Финансы","Модуль финансы - это приход и раход, а в итоге прибыль по каждой охранной организации в системе. Позволяет контролировать дебиторскую задолженность за услуги охраны, видеть всю картну дохода за каждый месяц и прирост объектов. Анализ финансов по всем охранным организациям холдинга и по каждой в отдельности. Анализ по сбору оплаты с клиентов по каждому ответственному сотруднику.",75000]
[41,"Модуль Договоры","Автоматическое формирование договоров на основе шаблонов, достаточно внести данные в карточку системы и нажать кнопук - договор готов. Сохранение файла договора на сервере и PDF копии договора.",50000]
[42,"Модуль Система контроля \"Офицер\"","Модуль Система контроля фоицер предназначен для контроля постов физической охраны с помощью ППКОП \"Офицер\" исп.2 (техническими средствами) и выявляет такие нарушения дисциплины как: покинул объект, сон на посту, посторонний на объекте (повышенная активность), не пошел на обход согласно графика, не вернулся вовремя с обхода. Все \"тревожные\" состояния отображаются в СУР и настраиваются на мобильное приложение \"ОФис\" для контроля начальниками охраны.\r\n&nbsp;",50000]
[43,"Мобильное приложение \"Клиент\"","Бесплатное мобильное приложение \"Клиент\" для управления охраной своего объекта. Работает только с СУР-2 \"Офицер\"\r\n(Android, iOs)",0]
[44,"Мобильное приложение \"ГБР\"","Бесплатное мобильное приложение \"ГБР\" для эффективной работы экипажей групп быстрого реагирования. Работает только с СУР-2 \"Офицер\"",0]
[45,"Мобильное приложение \"Техник\"","Бесплатное мобильное приложение \"Техник\" для исполнения заявок, написания отчетов, настройки объектов при подключении - без отвлечения сотрудников Дежурной части.",0]
[46,"Мобильное приложение \"Офис\"","Бесплатное мобильное приложение \"Офис\" предназначено для работы офисных работников (менеджеров, начальников охраны, руководителей) дистанционно от своего рабочего места.\r\n&nbsp;",0]
[47,"СУР \"Офицер\" Информатор тревог","СУР \"Офицер\" Информатор тревог - удаленное рабочее место партнерской охранной организации, оператор которой, получает он-лайн тревоги для реагирования с сервера СУР, включая все события с объекта начиная за 10 минут до появления тревоги и далее все сработки и восстановления охранных шлейфов. \"Тревожный\" объект при этом отображается на фрагменте карты с указанием дорожной обстановки при подъезде к нему (пробки). Оператор партнера делает отметки о получении тревоги, о прибытии ГБР к объекту и по окончании пишет отчет по отработанной тревоге. Все действия пишутся в общую ленту и архив событий.\r\nСкачать архиный файл с ПО можно по ссылке:\r\nhttp://www.officer24.ru/software/\r\n&nbsp;\r\nСкачать инстрекцию пользователь ПО \"Информатор тревог\" можно по ссылке:\r\nhttp://www.officer24.ru/documents/",0]